## 注塑机伺服改造测算
注塑机伺服改造节能测算表
使用方法：在黄色单元格输入参数，绿色单元格自动计算结果。公式基于行业实测数据，实际效果因工况而异。 改造前月电费请直接填写电费单实际数据，参数行仅供参考。
输入参数（黄色区域可编辑）
注塑机台数 | 8 | 台 | 工厂实际运行台数
单台注塑机功率 | 45 | kW | 以200吨液压注塑机为例
日均运行时间 | 20 | 小时 | 两班制约20小时
月运行天数 | 26 | 天 | 按月生产天数
电价 | 1 | 元/kWh | 当地工业电价
节电率（综合） | 30 | % | 行业实测25%-40%，薄壁小件取高值
计算结果（自动生成）
改造前月电费（实际） | 50000 | 元/月 | 请填写电费单上注塑机实际月电费，勿按装机功率满负荷计算
月省电费 | 15000 | 元/月 | 月电费×节电率
年省电费 | 180000 | 元/年 | 月省×12
改造投入（估算） | 140000 | 元 | 单台约1.5-2万，取1.75万
回本周期 | 9.3333 | 个月 | 投入÷(年省÷12)

## 冷却水变频测算
冷却水系统变频改造节能测算表
使用方法：输入冷却水系统参数，自动计算变频改造后的节电效果。水质处理投入需单独估算。 改造前月电费请直接填写电费单实际数据，参数行仅供参考。
输入参数（黄色区域可编辑）
水泵功率 | 15 | kW | 冷却水泵电机功率
水泵台数 | 2 | 台 | 并联运行水泵数量
日均运行时间 | 24 | 小时 | 冷却水系统24小时运行
月运行天数 | 26 | 天 | 按月生产天数
电价 | 1 | 元/kWh | 当地工业电价
变频节电率 | 25 | % | 行业区间20%-30%，开台率低时取高值
计算结果（自动生成）
改造前月电费（实际） | 26000 | 元/月 | 请填写电费单上冷却水系统实际月电费（含冷水机组）
月省电费 | 6500 | 元/月 | 月电费×变频节电率
年省电费 | 78000 | 元/年 | 月省×12
改造投入（变频+水质） | 25000 | 元 | 变频器+水质处理，约2-3万
回本周期 | 3.8462 | 个月 | 投入÷(年省÷12)

## 模具保温速算
模具保温改造节能速算表
使用方法：输入模温机参数，自动计算保温改造后的节电效果。保温材料按模温选耐温等级。 改造前月电费请直接填写电费单实际数据，参数行仅供参考。
输入参数（黄色区域可编辑）
模温机台数 | 8 | 台 | 工厂实际模温机数量
单台模温机功率 | 6 | kW | 电阻加热型，老旧机型取高值
日均运行时间 | 20 | 小时 | 两班制
月运行天数 | 26 | 天 | 按月生产天数
电价 | 1 | 元/kWh | 当地工业电价
保温节电率 | 18 | % | 行业区间15%-20%，取中值18%
计算结果（自动生成）
改造前月电费（实际） | 20000 | 元/月 | 请填写电费单上模温机实际月电费
月省电费 | 3600 | 元/月 | 月电费×保温节电率
年省电费 | 43200 | 元/年 | 月省×12
改造投入（估算） | 15000 | 元 | 保温材料+人工，约1.5-2万
回本周期 | 4.1667 | 个月 | 投入÷(年省÷12)