## 光伏投资测算
屋顶光伏+储能 投资测算表
输入黄色区域的参数，自动计算回本周期（数据仅供参考，不构成投资建议）
▎基本参数（请填入实际数据）
屋顶可用面积 | 3000 | ㎡
装机容量 | 500 | kW
当地工业电价 | 0.75 | 元/度
年利用小时数 | 1000 | 小时
系统效率系数 | 0.8
自用比例 | 0.7
上网电价（脱硫煤） | 0.4 | 元/度
光伏系统造价 | 2.5 | 元/W
储能容量 | 100 | kWh
储能系统造价 | 1 | 元/Wh
储能效率 | 0.88
每日充放次数 | 2 | 次
峰时电价 | 1.05 | 元/度
谷时电价 | 0.35 | 元/度
年运行天数 | 300 | 天
▎光伏收益计算
年发电量 |  | 度
年自用电量 |  | 度
年上网电量 |  | 度
年自用省电费 |  | 万元
年上网卖电收入 |  | 万元
光伏年总收益 |  | 万元
光伏总投资 |  | 万元
光伏回本周期 |  | 年
▎储能收益计算（峰谷套利）
峰谷差 |  | 元/度
日收益 |  | 元
年收益 |  | 万元
储能总投资 |  | 万元
储能回本周期 |  | 年
▎综合汇总
光伏+储能总投资 |  | 万元
光伏+储能年总收益 |  | 万元
综合回本周期 |  | 年
注：以上计算基于简化假设，实际收益受地区电价、光照条件、屋顶朝向、运行时长等因素影响，仅供参考，不构成投资承诺。

## 各省峰谷差参考
各省工商业分时电价峰谷差参考（2026年5月）
峰谷差大于0.5元/度适合上储能，数据仅供参考，以当地供电公司公布为准
省份 | 峰时电价(元/度) | 谷时电价(元/度) | 峰谷差(元/度) | 是否推荐储能
浙江 | 1.05 | 0.35
广东 | 1.1 | 0.32
江苏 | 1.05 | 0.38
山东 | 0.95 | 0.35
山西 | 0.9 | 0.3
安徽 | 0.95 | 0.38
福建 | 0.95 | 0.35
河南 | 0.88 | 0.35
湖南 | 0.9 | 0.38
四川 | 0.92 | 0.4
河北 | 0.9 | 0.35
上海 | 1.05 | 0.4
北京 | 1.02 | 0.38
辽宁 | 0.85 | 0.35
湖北 | 0.85 | 0.42
陕西 | 0.8 | 0.38
数据来源：各省电网公司公布的一般工商业分时电价（2026年5月整理），实际执行价格以当地供电公司为准。